张公通〔2019〕14号

关于开展全区“九小场所”、居民小区

火患集中清查治理行动的通知

各派出所：

为深刻汲取近期全国各地火灾事故教训，按照市局部署要求，结合当前“防风险保平安迎大庆”消防安全执法检查专项行动，经分局研究决定，自即日起至6月30日在全区集中开展“九小场所”、居民小区火患集中清查治理行动。现将有关要求通知如下：

一、目标任务

按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总体要求，坚持问题导向，全面排查整治“九小场所”、居民小区火灾隐患，严厉查处消防违法行为，消除火灾隐患，并广泛开展消防宣传教育。力争通过清查治理行动，实现全区“九小场所”、居民小区消防安全管理明显规范，并推动物业小区规范电动车管理工作，消除电动车违规停放、充电等违法行为，有效预防和减少“小火亡人”火灾事故。

二、治理时间

自即日起至6月30日。

三、治理重点及措施

（一）“九小场所”检查主要内容

1.是否落实消防安全主体责任，认真落实日常消防安全管理，开展消防安全自查自改；

2.是否按照标准配置消防设施、器材和消防安全标志，定期维修保养，确保完好有效；

3.用火、用电、用油、用气有无违章；

4.疏散通道、安全出口、消防车通道是否畅通，防火间距是否被占用；

5.灭火设施、器材配置及完好情况；

6.安全疏散指示标志、应急照明设置及完好情况；

7.门窗有无设置影响逃生和灭火救援的栅栏、广告牌等障碍物；

8.场所是否违章使用易燃可燃材料装修；

9.是否擅自改变场所的使用性质、扩大经营规模；是否违反规定设置员工宿舍；

10.有无私拉乱接电气线路现象，是否在室内对电动车充电；营业结束后是否切断非必要电源等。

（二）居民小区检查主要内容

1.小区物业是否落实消防安全主体责任，建立完善各项消防安全制度各规定；

2.小区物业是否落实开展“四清”专项行动：清理可燃物和易燃易爆品、清楼道、清消防车通道、清防火间距；

3.小区物业是否建立微型消防站区域联防；

4.是否落实电动车集中停放、集中管理措施；

5.是否落实“五个一”常态化消防宣传：设立一个消防宣传专栏、设立一个消防宣传微平台、成立一个消防宣讲团、建立一个消防体验教育室、组织一次网格员消防培训；

6.对设有自动消防设施的住宅小区，要将物业落实建筑消防设施维护保养制度情况列为重点检查内容。重点检查：物业管理单位是否与具有资质的中介机构签订维修保养合同，每月至少进行1次维修保养，每年进行1次全面测试，控制室值班操作人员是否持证上岗、是否双人值班等。

（三）电动车管理标准

1.电动车应停放在安全地点，不得停放在楼梯间、疏散通道、安全出口处，不得占用消防车通道；

2.电动车充电时应在室外进行，周围不得有可燃物；在规定的充电时间内充电，避免充电时间过长；

3.住宅小区建设管理单位和物业服务企业等单位应制定电动车存放、充电管理规定，并加强管理区域内电动车停放、充电情况消防安全检查、巡查，开展消防宣传。要对管理区域的电动车实行集中存放、集中管理，做好电动车充电设施及配置消防器材的管理维护。

（四）治理措施

按照全区“九小场所”、居民小区火患集中清查治理行动目标任务、治理时间及治理重点，集中警力、集中精力、集中时间，对各派出所辖区内所有“九小场所”和居民小区进行彻底检查，绝不能搞形式、走过场，确保实效。对检查发现的违反消防法律法规的行为，必须坚决依法处罚，决不手软；对排查出的火灾隐患，必须依法监督整改，决不懈怠；对存在重大火灾隐患、可能造成群死群伤恶性火灾事故的单位、场所，必须报消防大队实施临时查封，绝不能姑息迁就。

四、工作要求

（一）加强组织领导。分局成立由梁蓬副局长任组长，消防大队大队长徐少杰、教导员徐超任副组长，各派出所主要负责人为成员的全区“九小场所”、居民小区火患集中清查治理行动领导小组，并在消防大队设立办公室，具体负责全区“九小场所”、居民小区火患集中清查治理行动的组织协调和治理行动指导等工作。各单位要进一步细化工作措施，切实抓好贯彻落实。

（二）强化协作配合。各派出所要牢固树立大局观念，强化协作意识，充分发挥职能作用，严格落实各项工作措施，绝不允许推诿、贻误工作。对集中清查治理行动期间遇到的问题要及时采取有效措施，认真加以解决，确保清查治理行动取得实效。

（三）严格规范执法。要进一步细化分解任务指标，把责任落实到每一名责任人，做到一级抓一级、层层抓落实。要严格落实工作措施、规范执法，按照“谁检查、谁签字、谁负责”的原则，检查情况如实填写《消防监督检查记录》，并及时录入消防监督管理系统。对清查治理行动期间因责任不落实、工作不到位、隐患整改不彻底，导致发生有恶劣影响的火灾事故的，分局将严肃倒查追究责任。

（四）做好宣传教育。要组织、指导各辖区“九小场所”、居民小区物业服务企业定期开展消防安全自查自改，并强化消防知识宣传教育，普及扑救火灾、逃生自救、疏散技能等安全常识，指导“九小场所”、居民小区物业服务企业等定期组织开展应急疏散演练，进一步提升市民群众逃生自救能力。

（五）加强信息反馈。各派出所要逐步建立健全工作台账，及时报送“九小场所”、居民小区集中清剿治理行动总结及报表。7月3日前，请将《张店区“九小场所”、居民小区集中清查治理统计表》（附件1、2）和治理行动总结，通过办公自动化发送至消防大队，由消防大队汇总工作情况。

联系人：韩利群、程光飞；联系电话：2270329。

附件：1.张店区“九小场所”集中清查治理统计表

2.张店区居民小区集中清查治理统计表

淄博市公安局张店分局

2019年5月14日

附件1

张店区“九小场所”集中清查治理统计表

填报单位：

| 序号 | 九小场所 | 地址 | 消防隐患及违法行为 | 治理措施及文号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

审核人：            填报人：            联系方式：            填报时间：

附件2

张店区居民小区集中清查治理统计表

填报单位：

| 序号 | 居民小区 | 地址 | 消防隐患及违法行为 | 治理措施及文号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

审核人：            填报人：            联系方式：            填报时间：

淄博市公安局张店分局指挥中心             2019年5月14日印发